|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Электротехническая лаборатория |  | Заказчик: ZAKAZCHIK1 |
| ИП Хачатурян А.С. |  | Дата испытания: DATAISPIT |
| Свидетельство о регистрации ЭТЛ №1039  Выдано: DATAVIDACHI |  |
| Действительно до: DARADEDLINE |  |
| Выдано: Волжско-Окское Управление Федеральной Службы по Экологическому, Технологическому и Атомному Надзору |  |

**ПРОТОКОЛ № 30/11-2022 от 30.11.2022 г.**

**эксплуатационных** [**испытания**](#__RefHeading___Toc291783081) **защитных средств из диэлектрической резины**

1. Испытывались PREDMETISPIT .

наименование защитных средств (диэлектрические перчатки, галоши, боты)

№ 1, 2 принадлежащие ZAKAZCHIK1 ,

наименование предприятия

Испытание производилось напряжением PARAMETR1 переменного тока в течении PARAMETRTIME минуты.

Допустимый ток утечки: не более PARAMETR3.

1. Результаты измерения токов, протекающих через изделие.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № защитного средства | 1  левая | 1  правая | 2  левая | 2  правая |
| Ток, мА | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |

1. Заключение: ZAKLUCHENIE

Дата следующего испытания SLEDISPITENIE г.

1. Данные об аттестации испытательного оборудования (ИО)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  ИО | | | Тип  ИО | Диапазон  Выходного напряжения | | Свидетельство  об аттестации | Аттестат выдан | | Дата аттестации | | |
| Последняя | Очередная | |
| ISTIPANIEAPPART | | | СВС-50 | 0-50 кВ | | Аттестат №1767/1600-22 | ФБУ «Нижегородский ЦСМ» | | DATAVIDACHI | DARADEDLINE | |
| Испытание произвел | | | |  | | | Хачатурян А.С. | | |
| Начальник ЭТЛ: | | | |  | | | Хачатурян А.С. | | |
| **М.П.** |  | | |  | | |  | | |